|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата** | **2019** | **№ п/п** | **Дата** | **2020** |
| 1 | 08.01.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Сосновая,20 – **баня** – НППБ при использовании печного отопления. | 1 | 06.01.20 | г.п. С-Енисейский ул. Механическая, 8 – **производственная база** – неисправная электропроводка |
| 2 | 10.01.19 | г.п. С-Енисейский ,ул. Ленина,3– **жилой дом** – Неосторожное обращение с открытым огнем неустановленных лиц | 2 | 05.02.20 | г.п. С-Енисейский, ул. Набережная, 1 – **ЗИФ** – КЗ электрощитовой |
| 3 | 22.01.19 | п. Тея – **Полигон ТБО –** --- | 3 | 03.03.20 | г.п. С-Енисейский, ул. Донского, 14 А – **теплотрасса** – Неосторожное обращение с открытым огнем неустановленных лиц |
| 4 | 22.01.19 | п. Брянка, ул. Транспортная,14 – **баня** – НППБ при использовании печного отопления неустановленных лиц | 4 | 11.03.20 | г.п. С-Енисейский, ул. Набережная, 30 – **жилой дом –** НППБ при использовании печного отопления. |
| 5 | 28.01.19 | г.п. С-Енисейский , ул. Шевченко, 56– **гараж** – КЗ электропроводки с последующим распространением. | 5 | 02.04.20 | г.п. С-Енисейский, ул. Карла Маркса, 51Б – **балок –** КЗ электропроводки |
| 6 | 05.02.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Набережная, 40 – **жилой дом** – НППБ при эксплуатации отопительных электро приборов | 6 | 05.04.20 | г.п. С-Енисейский, ул. 40 лет Победы,1 – **жилой дом (матрас) –** Неосторожное обращение с открытым огнем неустановленных лиц |
| 7 | 05.02.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Донского, 49-11 – **жилой дом –** КЗ электропроводки с последующим горением. | 7 | 05.04.20 | г.п. С-Енисейский, ул. 40 лет Победы,1 – **жилой дом (диван) –** Неосторожное обращение с открытым огнем неустановленных лиц |
| 8 | 25.02.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Лесная, 5-1 – **надворные постройки –** КЗ электропроводки с последующим горением. | 8 | 22.04.20 | г.п. С-Енисейский, ул. 40 лет Победы,1 – **жилой дом (диван) –** Неосторожное обращение с открытым огнем неустановленных лиц |
| 9 | 26.02.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Набережная, 44 – **не жилой дом –** Неосторожное обращение с открытым огнем неустановленных лиц | 9 | 03.05.20 | г.п. С-Енисейский, ул. Лесная,9 – **жилой дом (кровля)-**  Поджег |
| 10 | 09.03.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Фрунзе,19-2 – **баня** – НППБ при использовании печного отопления. | 10 | 03.05.20 | г.п. С-Енисейский, ул. Набережная,40, 38 – **жилой дом (надворные постройки)-** Поджег |
| 11 | 25.03.19 | г.п. С-Енисейский , ул. Геологическая, 1А– **жилой дом –** НППБ при использовании печного отопления. | 11 | 07.05.20 | г.п. С-Енисейский, ул. Набережная,4 – **жилой дом (мусор) -** Неосторожное обращение с открытым огнем неустановленных лиц |
| 12 | 05.04.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Набережная,55 – **жилой дом –** КЗ электропроводки с последующим горением. | 12 | 10.05.20 | Г.п. С-Енисейский, ул. Нагорная,8 – **сухая трава** |
| 13 | 28.04.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Суворова, 15 – **баня** – НППБ при использовании печного отопления. | 13 | 12.05.2020 | г.п. Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы №1, секции комнат №10-102, помещение санузла, первого этажа здания многоквартирного жилого дома секционного типа – **предметы одежды** - неосторожное обращение с огнем при курении неустановленных лиц **(без выезда)** |
| 14 | 19.05.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Фабричная, район дома № 38 – **жилой дом –** Неосторожное обращение с открытым огнем неустановленных лиц | 14 | 12.05.2020 | Северо-Енисейский район, промышленная площадка карьера «Западный» Ведугинского месторождения, 163 километр автодороги «Епишино-Северо-Енисейский» - **Бурильная установка ATLAS COPCO FLEXIROC, D60-10SF, гос. номер 24хх2416** – НППБ **(без выезда)** |
| 15 | 01.06.19 | п. Н-Калами, ул. Дражников, 5-2**- жилой дом –**  КЗ электропроводки. | 15 | 18.05.20 | г.п. Северо-Енисейский, ул. Шевцова, 8. **- Жилой дом -** КЗ |
| 16 | 28.06.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Фабричная, в районе дома № 38 –  **не эксплуатируемое строение** - НППБ при обращении с огнем неустановленными лицами | 16 | 27.05.20 | г.п. Северо-Енисейский, ул. Донского, дом № 57, кв.№2. - **Жилой дом** - КЗ электроотопительного прибора. |
| 17 | 05.07.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Тибекина, в районе дома № 8 - **легковой автомобиль**- КЗ электропроводки | 17 | 28.05.20 | п. Тея, ул. Октябрьская, 3, **- бесхозное строение -** неосторожное обращение с огнем при курении не установленных лиц. |
| 18 | 14.07.19 | п. Брянка, ул. Северная, 9-1 – **баня, надворные постройки** – НППБ при резке металла | 18 | 10.06.20 | п. Енашимо, ул. Зеленая, 2. **- Жилой дом -** к/з электропроводки. |
| 19 | 22.07.19 | п. Тея, ул. Нагорная, 51-2- **жилой дом –** КЗ электропроводки | 19 | 19.06.20 | г.п. Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, дом № 9б. **– Баня -** неисправность дымохода |
| 20 | 23.07.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Набережная, 68 - навес для хранения электролебедки - Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц | 20 | 15.07.20 | п. Тея, ул. Школьная, дом № 3А кв.№6. **- Жилой дом -** неосторожное обращение с огнем |
| 21 | 31.07.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Набережная, 31-2 – **жилой дом –**НППБ неустановленными лицами | 21 | 22.07.20 | п. Тея, ул. Октябрьская дом № 1**. - Надворные постройки -** неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. |
| 22 | 09.08.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Набережная, 68 –  **бесхозные отходы лесопиления –** Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц | 22 | 06.08.20 | г.п. Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, дом № 1Б. **– Жилой дом –** КЗ электропроводки |
| 23 | 15.08.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Фабричная, в районе дома № 44 –  **не эксплуатируемое строение** - Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц | 23 | 10.08.20 | г.п. Северо-Енисейский, ул. Сосновая – **Сухая трава** –  неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц |
| 24 | 16.08.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Фрунзе,31 – **баня** – НППБ при использовании печного отопления. | 24 | 12.08.20 | 4 км. от п. Тея– **Сухая трава** –  неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц |
| 25 | 27.08.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Геологическая, 4-2 – **жилой дом –** КЗ электропроводки на вводе | 25 | 10.09.20 | П. Вангаш **– Легковой автомобиль -** неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц |
| 26 | 03.09.19 | п. Вельмо, ул. Лесная, 13 - **надворные постройки -** НППБ при эксплуатации печи | 26 | 11.09.20 | г.п. Северо-Енисейский, ул. Автомобильная, дом № 4, кв. №3. **– Жилой дом –** КЗ электропроводки |
| 27 | 08.09.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Лесная, в районе дома № 3 – **баня –** НППБ при эксплуатации печи | 27 | 25.10.20 | г.п. Северо-Енисейский, ул. Донского, дом № 57, кв. № 8. **– Жилой дом** - КЗ электроотопительного прибора. |
| 28 | 23.09.19 | п. Тея, ул. Северная, 1 - **сухая трава, брус-** неосторожность при курении неустановленных лиц | 28 | 25.10.20 | г.п. Северо-Енисейский, ул. Гоголя дом № 7/9 «КБУЗ Северо-Енисейская РБ» (**детское отделение**) –загорание прибора освещения. |
| 29 | 11.10.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Северная , №1/10 – **бокс № 5, гараж-** НППБ при проведении сварочных работ | 29 | 01.11.20 | г.п. Северо-Енисейский, ул. Донского, дом № 63А **(гараж**) – КЗ электропроводки |
| 30 | 24.11.19 | С-Енисейский район, ООО ГМК «Ангара- Север» – **балок** – перекал печи | 30 | 21.11.20 | г.п. Северо-Енисейский, ул. Карла-Маркса, дом № 20 – **Жилой дом** - |
| 31 | 08.12.19 | г.п. С-Енисейский, ул. Тибекина, в районе дома № 8 - **легковой автомобиль**- поджег | 31 | 28.11.20 | г.п. Северо-Енисейский. Ул. Донского д. 53, второй подъезд – **детская коляска** - поджёг |
| 32 | 31.12.19 | п. Тея, ул. Молодежная,2 - **жилой дом -** перекал печи | 32 | 28.12.20 | г.п. Северо-Енисейский, ул. Советская 2 – **Поликлиника** – НППБ при проведении огневых работ |
|  |  |  | 33 | 26.12.20 | г.п. Северо-Енисейский. Ул. Гоголя д. 18/1, кв. 2 – **входная дверь в квартиру** – поджог |